| Beprobung | 24. Jan 26 | hier o2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiefe | Temperatur | Flasche Nr | Flasche Inh | Titrisol |  |  |  |  |  |  |
| (m) | (oC) |  | (ml) | (ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X 80 | Fl inhalt - 2 | O 2 konz | Sättigg | Sättgg % | abgerundet |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tabelle |  | % |
| -1 | 3 | 9 | 118,38 | 17,1 | 1368 | 116,38 | 11,754597 | 13,45 | 87,3947733 | 87,4 |
| -2 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 3,3 | 10 |  | zerbrochen |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 3,4 | 12 | 119,17 | 16,3 | 1304 | 117,17 | 11,1291286 | 13,3 | 83,6776588 | 83,7 |
| -5 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 3,3 | 11 | 118,5 | 16,2 | 1296 | 116,5 | 11,1244635 | 13,34 | 83,3917805 | 83,4 |
| -7 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 3,3 | 14 | 118,88 | 16,4 | 1312 | 116,88 | 11,2251882 | 13,34 | 84,1468383 | 84,1 |
| -9 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 3,3 | 35 | 118,92 | 16,7 | 1336 | 116,92 | 11,4266165 | 13,34 | 85,6567953 | 85,7 |
| -11 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 3,6 | 36 | 118,3 | 16,3 | 1304 | 116,3 | 11,2123818 | 13,23 | 84,7496733 | 84,7 |
| -13 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 3,5 | 37 | 118,53 | 14,5 | 1160 | 116,53 | 9,95451815 | 13,27 | 75,0152084 | 75 |
| -15 | 3,5 | 38 | 118,75 | 15,5 | 1240 | 116,75 | 10,620985 | 13,27 | 80,037566 | 80 |
| -16 | 3,6 | 39 | 119,27 | 16,5 | 1320 | 117,27 | 11,2560757 | 13,23 | 85,0799374 | 85,1 |
| -17 | 3,7 | 41 | 118,57 | 18 | 1440 | 116,57 | 12,3530926 | 13,2 | 93,5840346 | 93,6 |